## Sheet1
LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR ORÇADO | COD.ITEM | EXCLUSIVO ME-EPP?(SIM ou NÃO) | INTERVALO MÍNIMO | EXIBIR VALOR ORÇADO? (SIM ou NÃO)
1 | SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - DO TIPO GUINDASTE MUNCK COM CESTO, MINIMO 3 TONELADAS, ALTURA MINIMA 10 MT, MONTADO SOBRE CAMINHAO CARROCERIA COM POTENCIA MINIMA DE 162 HP, COM OPERADOR MOTORISTA, ELETRECISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA | HORA | 1500 | 465.6 | 1 | NÃO | 0.5 | SIM
2 | SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO E REBOQUE - DO TIPO CAMINHAO MUNCK, COM NO MINIMO 8 TONELADAS, COM OPERADOR MOTORISTA, ELETRECISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA | HORA | 720 | 397.8 | 2 | NÃO | 0.5 | SIM
3 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AÉREO LINHA VIVA, INCLUINDO O OPERADOR (MOTORISTA) E ELETRICISTA DE MÉDIA TENSÃO EM LINHA VIVA, COM CESTO AÉREO ISOLADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAMBÉM SERVIÇOS DE COBERTURA DE REDE EM MÉDIA TENSÃO LINHA VIVA DE ATÉ 34,5KV EM REDES ENERGIZADAS INCLUINDO, COMBUSTÍVEL, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE ISOLAÇÃO DA REDE, MÉDIA TENSÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, TROCA DE RELE, BRAÇOS, CABOS CONECTORES PERFURANTES, SERVIÇOS MÉDIA TENSÃO ATÉ 34,5KV SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA, ISOLADORES, GRAMPOS GLV, CHAVES, FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, COBERTURA DE REDE ENERGIZADA PARA A MANUTENÇÃO INCLUINDO PEDIDO DE BLOQUEIO JUNTO A CONCESSIONÁRIA ENERGISA. | HORA | 1500 | 444.89 | 3 | NÃO | 0.5 | SIM
4 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO E REBOQUE: DO TIPO CAMINHÃO MUNCK COM NO MÍNIMO 08 (OITO) TONELADAS, INCLUINDO O OPERADOR (MOTORISTA) E ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, FERRAMENTAS, BROCAS PERFURATRIZ DE ATÉ 2 METROS DE PROFUNDIDADE E ATÉ 0,80 METROS DIAMETRO PARA ATENDER TODAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÕES DE POSTES CONCRETO DUPLO T OU CIRCULAR DE ATÉ 18M DE ALTURA E TAMBÉM POSTES GALVANIZADOS TELECONICO OU CONICO CONTINUO, TROCA DE TRANSFORMADOR DE ATÉ 300KVA INSTALAÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES ABERTURA DE CHAVES EM ALTA TENSÃO E EXECUÇÕES DE EXTENSÃO DE REDE BAIXA E MÉDIA TENSÃO ATÉ 34,5KV RESPEITANDO NORMAS E CADA PROJETO SOLICITADO. | HORA | 1500 | 473.75 | 4 | NÃO | 0.5 | SIM
5 | SERVIÇO DE LOCACAO DE CAMINHAO E REBOQUE - DO TIPO GUINCHO COM PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE VEICULOS DE ATE 25 TONELADAS: INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR CONTA DA CONTRATADA. | KM | 5000 | 17 | 5 | NÃO | 0.5 | SIM
6 | SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO - DO TIPO LIMPA FOSSA, CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS - OU SIMILAR. PARA SERVICO DE CAPTACAO, TRANSPORTE E DESPEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS PROVENIENTES DO ATERRO SANITARIO. BEM COMO DESENTUPIMENTO DE PV S E REDE DE ESGOTAMENTO, SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE REDES DE ESGOTO E PV S (POCOS DE VISITA) COM MOTORISTA, DESPESAS COM MANUTENCAO, COMBUSTIVEIS E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS INCLUSAS. | SV | 150 | 223.57 | 6 | SIM | 0.5 | SIM
7 | SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO - DO TIPO LIMPA FOSSA, CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS - OU SIMILAR. PARA SERVICO DE CAPTACAO, TRANSPORTE E DESPEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS PROVENIENTES DO ATERRO SANITARIO. BEM COMO DESENTUPIMENTO DE PV S E REDE DE ESGOTAMENTO, SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE REDES DE ESGOTO E PV S (POCOS DE VISITA) COM MOTORISTA, DESPESAS COM MANUTENCAO, COMBUSTIVEIS E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS INCLUSAS. POR HORA. | HORA | 1000 | 356.67 | 7 | NÃO | 0.5 | SIM
8 | SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO E REBOQUE - SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO ESPARGIDOR DE ASFALTO DO TIPO BURRO PRETO, COM CAPACIDADE DE 10 A 15 MIL LITROS. INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, EPIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA | DIARI | 200 | 3387.5 | 8 | NÃO | 0.5 | SIM
9 | SERVICO DE LOCACAO CAMINHAO - DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO BETONEIRA, TRACAO 6X4, ANO MINIMO 2000, COM MINIMO DE 8M/3, COM MINIMO 15 TONELADA, POTENCIA MINIMA DO MOTOR 170CV, COM MOTORISTA, OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR CONTA DA CONTRATADA. | HORA | 1000 | 473.75 | 9 | NÃO | 0.5 | SIM
10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PROFUNDO, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE EM PLENAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E LEGALIZADO (MODALIDADE "CHAVE NA MÃO"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO COMPLETO, INCLUINDO: BOMBA SUBMERSA COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE NO MÍNIMO 10.000 LITROS POR HORA. ACABAMENTO E REGULARIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE LAJE SANITÁRIA EM CONCRETO AO REDOR DO POÇO, COM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. REALIZAÇÃO DA COLETA DA ÁGUA E APRESENTAÇÃO DO LAUDO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA, ATESTANDO SUA QUALIDADE. | MT | 500 | 828.83 | 10 | NÃO | 0.5 | SIM
11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONJUNTOS MOTOBOMBA DE POÇOS ARTESIANOS, INCLUINDO A RETIRADA, DIAGNÓSTICO, REPARO, REINSTALAÇÃO E TESTES DE PERFORMANCE. INCLUSO AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A DESMONTAGEM MECÂNICA E AVALIAÇÃO ELÉTRICA DOS COMPONENTES. UM LAUDO TÉCNICO DETALHADO COM O DIAGNÓSTICO E UM ORÇAMENTO FORMAL PARA A EXECUÇÃO DOS REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, QUE DEVERÁ SER PREVIAMENTE APROVADO ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA. | MT | 1000 | 298.2 | 11 | NÃO | 0.5 | SIM