## DESCRIÇÃO (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | #REF!
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
RESUMO ORÇAMENTO
Item | DESCRIÇÃO |  | Valores totais
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF!
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 111583.6978
3.0 | REDE DE DRENAGEM |  | #REF!
4.0 | TRANSPORTE |  | 8581.6798
| TOTAL |  | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE | OBSERVAÇÕES
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## QCI
Obra: | REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Local: | Rua Leon Dênis, Bairro Jardim Popular 1. SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Data: | 28 de fevereiro de 2024
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 15197.1702 | 203.8098 | 15400.98
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3014.2952 | 40.4248 | 3054.72
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6020.5285 | 80.7415 | 6101.27
4.0 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 10754.7674 | 144.2326 | 10899
5.0 | CHAPISCO, REBOCO E REVESTIMENTO NA FACHADA | 5740.3065 | 76.9835 | 5817.29
6.0 | COBERTURA | 47195.1837 | 632.9363 | 47828.12
7.0 | ESQUADRIAS | 30040.8116 | 402.8784 | 30443.69
9.0 | PISOS | 70767.6032 | 949.0668 | 71716.67
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 200.1064 | 2.6836 | 202.79
11.0 | PINTURAS EM ALVENARIAS | 40190.4939 | 538.9961 | 40729.49
12.0 | CALÇADA | 1826.11 | 24.49 | 1850.6
13.0 | ACESSIBILIDADE | 5852.9163 | 78.4937 | 5931.41
16.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1191.3277 | 15.9769 | 1207.3046
17.0 | ENCERRAMENTO DE OBRA - LIMPEZA FINAL DE OBRA | 758.3793 | 10.1707 | 768.55
| TOTAL | 238750 | 3201.8846 | 241951.8846 | 238750
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## DESCRIÇÃO DE ORÇAMENTO
Obra: | REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS |  | BOLETIM
Proprietário: | Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS |  | SINAPI 08/2023
Local: | Rua Leon Dênis, Bairro Jardim Popular 1. SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT |  | BDI - SERVIÇOS
Data: | 28 de fevereiro de 2024 |  | 22.23%
RESUMO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES TOTAIS | PESO
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 15400.98 | 6.365%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3054.72 | 1.263%
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6101.27 | 2.522%
4.0 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 10899 | 4.505%
5.0 | CHAPISCO, REBOCO E REVESTIMENTO NA FACHADA | 5817.29 | 2.404%
6.0 | COBERTURA | 47828.12 | 19.77%
7.0 | ESQUADRIAS | 30443.69 | 12.58%
9.0 | PISOS | 71716.67 | 29.64%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 202.79 | 0.08381%
11.0 | PINTURAS EM ALVENARIAS | 40729.49 | 16.83%
12.0 | CALÇADA | 1850.6 | 0.7649%
13.0 | ACESSIBILIDADE | 5931.41 | 2.451%
16.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1207.3046 | 0.499%
17.0 | ENCERRAMENTO DE OBRA - LIMPEZA FINAL DE OBRA | 768.55 | 0.3176%
| TOTAL | 241951.8846 | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## PLANILHA (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial |  |  |  |  | BASE DE PREÇOS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos |  |  |  |  | Não desonerado |  | BDI
Data: | 30 de julho de 2021 |  |  |  |  | SINAPI 06/2021 | SICRO JAN/2021 | 0.2223%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DE PREÇO | Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço unitário BDI (R$) | Valor final (R$)
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF!
COMP. PRÓPRIA | 1.1 | COMP.001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
SINAPI | 1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 6 | 650.95 | 652.3971 | 3914.3824
SINAPI | 1.3 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 6 | 3.55 | 3.5579 | 21.3473
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
COMP. PRÓPRIA | 1.4 | COMP.002 | #REF! | mês | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 111583.6978
SINAPI | 2.1 | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2359.395 | 7.61 | 7.6269 | 17994.91
SINAPI | 2.2 | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 843.9065 | 6.93 | 6.9454 | 5861.2728
SINAPI | 2.3 | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 2293.501 | 12.12 | 12.1469 | 27859.0254
SINAPI | 2.3 | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 843.9065 | 18.28 | 18.3206 | 15460.9042
SINAPI | 2.4 | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 77 | 148.11 | 148.4392 | 11429.8221
SINAPI | 2.4 | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 36.55 | 120.92 | 121.1888 | 4429.4508
SINAPI | 2.5 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1756.9496 | 13.01 | 13.0389 | 22908.7269
SINAPI | 2.5 | 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 586.1538 | 9.6 | 9.6213 | 5639.5857
3.0 | 3.0 |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | #REF!
ASSENTAMENTO DE TUBOS
REDES PRINCIPAIS
SINAPI | 3.1 | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 638 | 511.75 | 512.8876 | 327222.3017
SINAPI | 3.1 | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 269 | 1048.59 | 1050.921 | 282697.7532
LIGAÇÕES DE BOCA DE LOBO COM PV'S
SINAPI | 3.1 | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015= | m | 333.82 | 150.04 | 150.3735 | 50197.6948
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DISPOSITIVOS COLETORES - BOCA DE LOBO
SICRO | 3.2 | 2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | unid | 24 | 737.21 | 738.8488 | 17732.3716
POÇOS DE VISITA
SICRO | 3.4 | 2003684 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 2250.51 | 2255.5129 | 11277.5644
SICRO | 3.5 | 2003688 | Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 3311.33 | 3318.6911 | 16593.4554
SINAPI | 3.4 | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 9.08 | 749.73 | 751.3966 | 6822.6816
3.5 | 3.5 | COMP. 003 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO D=600 MM, INSTALADO EM CHAMINÉ PARA DE POÇO DE VISITA | unid | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
DISSIPADORES DE ENERGIA
SICRO |  | 2003461 | Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 4073.49 | 4082.5454 | 4082.5454
4.0 | 4.0 |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 8581.6798
TRANSPORTE DE AREIA
SINAPI | 11.9 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | txkm | 0 | 1.09 | 1.0924 | 0
TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO
SINAPI | 11.10 | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | txkm | 4391.1 | 1.95 | 1.9543 | 8581.6798
[7 empty] | TOTAL | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL: |  | UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.
OBSERVAÇÕES:
SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,92%(HORA) 48,10%(MÊS)
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS |  |  |  |  | BASE DE PREÇOS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Local: | Rua Leon Dênis, Bairro Jardim Popular 1. SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT |  |  |  |  | Não desonerado |  | BDI - SERVIÇOS
Data: | 28 de fevereiro de 2024 |  |  |  |  | SINAPI 12/2023 |  | 22.23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DE PREÇO | Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço unitário BDI (R$) | Valor final (R$)
| 1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 15400.98
COMP. PRÓPRIA | 1.1 | COMP.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid | 1 | 12600 | 15400.98 | 15400.98
| 2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3054.72
PLACA DE OBRA - DIMENSÃO 2,00 M X 4,00 M
SINAPI - SERVIÇO | 2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 312.39 | 381.83 | 3054.72
| 3.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 6101.27
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS
SINAPI - SERVIÇO | 3.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 31.08 | 9.02 | 11.02 | 342.5
DEMOLIÇÃO DE PAREDES
SINAPI - SERVIÇO | 3.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3.3789 | 53.68 | 65.61 | 221.74
DEMOLIÇÃO DE PISOS E CALÇADAS
SINAPI - SERVIÇO | 3.3 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 17.5861 | 99.81 | 121.99 | 2145.32
RETIRADA DE COBERTURA
SINAPI - SERVIÇO | 3.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 141.28 | 7.24 | 8.84 | 1248.91
SINAPI - SERVIÇO | 3.5 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 141.28 | 3.36 | 4.1 | 579.24
REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES
SINAPI - SERVIÇO | 3.6 | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID | 51.21 | 7.81 | 9.54 | 488.54
REMOÇÃO LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
SINAPI - SERVIÇO | 3.7 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID | 1 | 1.5 | 1.83 | 1.83
REMOÇÃO DE FORROS
SINAPI - SERVIÇO | 3.8 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID | 251.23 | 1.82 | 2.22 | 557.73
REMOÇÃO DE RODAPÉ
SINAPI - SERVIÇO | 3.9 | 97640 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID | 171.25 | 2.47 | 3.01 | 515.46
| 4.0 |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 10899
FECHAMENTO PARA COBERTURA ALTERADA
SINAPI - SERVIÇO | 4.1 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 8.449 | 87.04 | 106.38 | 898.8
DIVISÓRIAS DE DRYWALL
SINAPI - SERVIÇO | 4.2 | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 45.53 | 179.7 | 219.64 | 10000.2
| 5.0 |  | CHAPISCO, REBOCO E REVESTIMENTO NA FACHADA |  |  |  |  | 5817.29
FECHAMENTO PARA COBERTURA ALTERADA
SINAPI - SERVIÇO | 5.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 16.898 | 4.4 | 5.37 | 90.75
SINAPI - SERVIÇO | 5.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 16.898 | 52.81 | 64.54 | 1090.6
REVESTIMENTO NA FACHADA
SINAPI - SERVIÇO | 5.3 | 09775/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 45.2154 | 83.89 | 102.53 | 4635.94
| 6.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 47828.12
TELHAMENTO DE ÁREA SEM PLATIBANDA
SINAPI - SERVIÇO | 6.1 | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 66.213 | 50.49 | 61.71 | 4086
SINAPI - SERVIÇO | 6.2 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 66.21 | 67.84 | 82.93 | 5490.8
SINAPI - SERVIÇO | 6.3 | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UNID | 1 | 2328.85 | 2846.56 | 2846.57
TELHAMENTO DE ÁREA COM PLATIBANDA
SINAPI - SERVIÇO | 6.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 75.067 | 64.36 | 78.66 | 5904.78
SINAPI - SERVIÇO | 6.5 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 75.067 | 42.96 | 52.51 | 3941.77
SINAPI - SERVIÇO | 6.6 | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID | 3 | 1024.52 | 1252.27 | 3756.82
DRENAGEM DE TELHADO - PLATIBANDA
SINAPI - SERVIÇO | 6.7 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 44.51 | 55.6 | 67.95 | 3024.45
FORRO PVC
SINAPI - SERVIÇO | 6.8 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m | 251.23 | 61.15 | 74.74 | 18776.93
| 7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 30443.69
PORTAS
SINAPI - SERVIÇO | 7.1 | 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 17 | 1208.21 | 1476.79 | 25105.43
SINAPI - SERVIÇO | 7.2 | 100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 3 | 1265.36 | 1546.64 | 4639.92
JANELA
SINAPI - SERVIÇO | 7.3 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.5 | 380.89 | 465.56 | 698.34
| 8.0 |  | PISOS |  |  |  |  | 71716.67
PISOS INTERNOS
SINAPI - SERVIÇO | 8.1 | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 251.21 | 50.69 | 61.95 | 15562.31
SINAPI - SERVIÇO | 8.2 | 104596 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 11.97 | 191 | 233.45 | 2794.39
SINAPI - SERVIÇO | 8.3 | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 49.39 | 175.56 | 214.58 | 10598.1
SINAPI - SERVIÇO | 8.4 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 189.87 | 163.55 | 199.9 | 37955.01
PISOS INTERNOS EMBUTIDOS
SINAPI - SERVIÇO | 8.5 | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 194.06 | 20.27 | 24.77 | 4806.86
| 9.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 202.79
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
SINAPI - SERVIÇO | 9.1 | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 1 | 165.91 | 202.79 | 202.79
| 10.0 |  | PINTURAS EM ALVENARIAS |  |  |  |  | 40729.49
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
SINAPI - SERVIÇO | 10.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 1048.1082 | 2.52 | 3.08 | 3228.17
SINAPI - SERVIÇO | 10.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20. AF_06/2014 | m² | 1048.1082 | 16.86 | 20.6 | 21591.03
SINAPI - SERVIÇO | 10.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1048.1082 | 12.42 | 15.18 | 15910.29
| 11.0 |  | CALÇADA |  |  |  |  | 1850.6
CALÇADA DE ACESSO EM VIA
SINAPI - SERVIÇO | 11.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.8 | 841.13 | 1028.11 | 1850.6
| 12.0 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 5931.41
SINALIZAÇÃO TÁTIL
SINAPI - SERVIÇO | 12.1 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 23 | 195.77 | 239.28 | 5503.44
ACESSIBILIDADE EM BANHEIROS
SINAPI - SERVIÇO | 12.2 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 350.14 | 427.97 | 427.97
| 13.0 |  | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 1207.3046
SINAPI - SERVIÇO | 13.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid | 2 | 292.5 | 357.5227 | 715.0455
SINAPI - SERVIÇO | 13.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 2 | 18.4 | 22.4903 | 44.9806
ORSE | 13.3 | 11853/orse | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | unid | 4 | 46.61 | 56.9714 | 227.8956
ORSE | 13.4 | 12137/orse | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | unid | 2 | 32.2 | 39.3581 | 78.7061
SINAPI - SERVIÇO | 13.5 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 2 | 57.55 | 70.3434 | 140.6767
| 14.0 |  | ENCERRAMENTO DE OBRA - LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 768.55
ORSE - SERVIÇO | 14.1 | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | m² | 276.46 | 2.28 | 2.78 | 768.55
[7 empty] | TOTAL | 241951.8846 | #VALUE!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  |  | VALOR TOTAL:
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## COMPOSIÇÕES (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
COMPOSIÇÃO 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | M²
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.1 | #VALUE!
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 8.14 | #VALUE!
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | #VALUE!
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 18.31 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 19.65 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 15.65 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 302.63 | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL: | #VALUE!
COMPOSIÇÃO 002
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | MÊS
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 105.29 | 842.32
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 23.11 | 1848.8
COMPOSICAO | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 17.1 | 273.6
[5 empty] | TOTAL: | 2964.72
COMPOSIÇÃO 003
TAMPÃO FOFO ARTICULADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA |  |  | UN
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UNID | 1 | 660.46 | 660.46
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.86 | 29.79
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.65 | 23.475
COMPOSICAO | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0075 | 367.04 | 2.7528
[5 empty] | TOTAL: | 690.25
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## CRONOGRAMA (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO/ETAPA | PERÍODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 111583.6978 | #REF! | 0 | 0 | 111583.6978 | 100 | 0 | 0 | 100
3.0 | REDE DE DRENAGEM | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF! | 0 | 100
4.0 | TRANSPORTE | 8581.6798 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581.6798 | 100 | 100
| VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: | REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Local: | Rua Leon Dênis, Bairro Jardim Popular 1. SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Data: | 28 de fevereiro de 2024
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
|  | TOTAL: | 0
SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL (m²)
PLACA DE OBRA - DIMENSÃO 2,00 M X 4,00 M
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2,00*4,00 | 8
|  | TOTAL: | 8
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS
3.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | m²
BANH. 01 | TROCA DE PORTA | 0,8*2,1 | 1.68
BANH. 02 | TROCA DE PORTA | 0,8*2,1 | 1.68
BANH. 03 | TROCA DE PORTA | 0,8*2,1 | 1.68
BANH PNE | TROCA DE PORTA | 1*2,1 | 2.1
SALA DE REUNIÕES | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
RECEPÇÃO 02 | TROCA DE PORTA | 0,8*2,1+1*2,1 | 3.78
SALA 09 | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
SALA 08 | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
SALA 07 | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
RECEPÇÃO 01 | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
SALA 01 | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
SALA 02 | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
SALA 03 | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
SALA 05 | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
SALA 06 | TROCA DE PORTA | 0,80*2,10 | 1.68
COZINHA | TROCA DE PORTA | 2*0,80*2,10 | 3.36
|  | TOTAL: | 31.08
DEMOLIÇÃO DE PAREDES
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | m³
| ABERTURAS PARA PORTAS | (0,80*2,10+1,00*2,10+0,80*2,10)*0,15 | 0.819
| ABERTURAS DE NOVAS JANELAS | 1,50*1,00*0,15 | 0.54
| PLATIBANDA PARA BEIRAL | 6,08*2,01*0,15 | 2.0199
|  | TOTAL: | 3.3789
DEMOLIÇÃO DE PISOS E CALÇADAS
3.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | m² | m²
BANH. 01 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 3.88 | 3.88
BANH. 02 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 3.88 | 3.88
BANH. 03 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 4.21 | 4.21
BANH PNE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 5.15 | 5.15
SALA DE REUNIÕES | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 36.97 | 36.97
RECEPÇÃO 02 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 12.69 | 12.69
SALA 09 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 9.47 | 9.47
SALA 08 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 9.62 | 9.62
SALA 07 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 5.72 | 5.72
RECEPÇÃO 01 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 22.73 | 22.73
SALA 01 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 12.23 | 12.23
SALA 02 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 12.14 | 12.14
SALA 03 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 11.63 | 11.63
SALA 04 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 7.11 | 7.11
SALA 05 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 13.01 | 13.01
SALA 06 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 20.5 | 20.5
COZINHA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 12.84 | 12.84
VARANDA 02 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 5.89 | 5.89
VARANDA 01 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 23.58 | 23.58
CIRCULAÇÃO 01 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 6.43 | 6.43
CIRCULAÇÃO 02 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO | 11.55 | 11.55
|  | TOTAL: | 251.23
VOLUME (M³): | ESPESSURA MÉDIA = 5 CM | TOTAL: | 17.5861
DEMOLIÇÃO DE ESCADA E PALCO
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | m³
PALCO | PALCO DO AUDITÓRIO | 16,471*0,10 | 1.6471
ESCADA | ESCADA DA ENTRADA | (4,013+4,849+5,686+6,543)*0,10+(7,40*0,05) | 2.4791
|  | TOTAL: | 4.1262
RETIRADA DE COBERTURA
3.5 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | m²
ENTRADA | RETIRADA DE PARTE DE COBERTURA DE PARTE SEM PLATIBANDA | 66.213 | 66.213
OBRA GERAL | RETIRADA DE PARTE DE COBERTURA COM PLATIBANDA | 75.067 | 75.067
|  | TOTAL: | 141.28
3.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | m²
ENTRADA | RETIRADA DE PARTE DE COBERTURA DE PARTE SEM PLATIBANDA | 66.213 | 66.213
OBRA GERAL | RETIRADA DE PARTE DE COBERTURA COM PLATIBANDA | 75.067 | 75.067
|  | TOTAL: | 141.28
REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES
3.7 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | m²
DIVISÓRIAS | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES | (3,04+3,12+3,17+1,94+0,45+2,90+2,45)*3,00 | 51.21
|  | TOTAL: | 51.21
REMOÇÃO LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
3.8 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | unid
BANH 01 | REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA | 1 | 1
|  | TOTAL: | 1
REMOÇÃO DE FORROS
3.9 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | m²
BANH. 01 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 3.88 | 3.88
BANH. 02 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 3.88 | 3.88
BANH. 03 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 4.21 | 4.21
BANH PNE | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 5.15 | 5.15
SALA DE REUNIÕES | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 36.97 | 36.97
RECEPÇÃO 02 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 12.69 | 12.69
SALA 09 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 9.47 | 9.47
SALA 08 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 9.62 | 9.62
SALA 07 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 5.72 | 5.72
RECEPÇÃO 01 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 22.73 | 22.73
SALA 01 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 12.23 | 12.23
SALA 02 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 12.14 | 12.14
SALA 03 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 11.63 | 11.63
SALA 04 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 7.11 | 7.11
SALA 05 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 13.01 | 13.01
SALA 06 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 20.5 | 20.5
COZINHA | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 12.84 | 12.84
VARANDA 02 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 5.89 | 5.89
VARANDA 01 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 23.58 | 23.58
CIRCULAÇÃO 01 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 6.43 | 6.43
CIRCULAÇÃO 02 | REMOÇÃO DE FORRO PVC EXISTENTE | 11.55 | 11.55
|  | TOTAL: | 251.23
3.9 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | EXTENSÃO (M) | TOTAL (M) | OBS: CÁLCULO POR PERÍMETRO DE CÔMODO
SALA DE REUNIÕES | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 24.32 | 24.32
RECEPÇÃO 02 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 4,63+2,94 | 7.57
SALA 09 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 3,04+3,12 | 6.16 | OBS 2: DIVISÓRIAS EXISTENTES NÃO POSSUEM RODAPÉS
SALA 08 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 3,17+3,04 | 6.21
SALA 07 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 1,85+2,94 | 4.79
RECEPÇÃO 01 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 19.2 | 19.2
SALA 01 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 14.14 | 14.14
SALA 02 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 14.08 | 14.08
SALA 03 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 13.74 | 13.74
SALA 04 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 10.7 | 10.7
SALA 05 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 18.3 | 18.3
SALA 06 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 18.24 | 18.24
CIRCULAÇÃO 01 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 21.38 | 21.38
CIRCULAÇÃO 02 | REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO | 13.12 | 13.12
|  | TOTAL: | 191.95
TIPO | DESCONTOS DE RODAPÉS | ÁREA
PORTAS | (0,8*20+1,0*2+0,9*3) | 20.7
TOTAL |  | 20.7
TOTAL |  |  | 171.25
ALVENARIAS E FECHAMENTOS
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL
FECHAMENTO PARA COBERTURA ALTERADA
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  | m²
COBERTURA | FECHAMENTO DE COBERTURA | (1,70*9,94)/2 | 8.449
|  | TOTAL: | 8.449
DIVISÓRIAS DE DRYWALL
SALAS DE AMPLIAÇÃO | DIVISÓRIAS DE DRYWALL | (3,04+3,12+3,17+1,94+0,45+2,90+2,45)*3,00 | 51.21
SALAS DE AMPLIAÇÃO | DESCONTO DE ESQUADRIAS | (0,80*2,10)*3 | 5.68
|  | TOTAL: | 45.53
CHAPISCO E REBOCO
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL (M²)
FECHAMENTO PARA COBERTURA ALTERADA
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | ((1,70*9,94)/2))*2 | 16.898
5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | ((1,70*9,94)/2))*2 | 16.898
REVESTIMENTO NA FACHADA
5.3 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | (4,04*5,76)+(6,27*3,50) | 45.2154
COBERTURA
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL
TELHAMENTO DE ÁREA SEM PLATIBANDA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | m²
BLOCO PRINCIPAL | ÁREA DE COBERTURA RETIRADA | 66.213 | 66.213
|  | TOTAL: | 66.213
6.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | m²
BLOCO PRINCIPAL | ÁREA DE COBERTURA RETIRADA | 66.213 | 66.213
|  | TOTAL: | 66.213
TELHAMENTO DE ÁREA COM PLATIBANDA
6.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | m²
BLOCO COM PLATIBANDA | ÁREA DE COBERTURA RETIRADA | 75.067 | 75.067
|  | TOTAL: | 75.067
6.5 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | m²
BLOCO COM PLATIBANDA | ÁREA DE COBERTURA RETIRADA | 75.067 | 75.067
|  | TOTAL: | 75.067
DRENAGEM DE TELHADO - PLATIBANDA
6.7 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 12,91+12,76+12,76+6,08 | 44.51
ESQUADRIAS
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID
PORTAS
7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 17 | 17
7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | 3
JANELA
7.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1,50*1,00*1 | 1.5
PISOS
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL (M²)
PISOS INTERNOS
8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | ÁREA (M²) | TOTAL (M²)
BANH. 01 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 3.88 | 3.88
BANH. 02 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 3.88 | 3.88
BANH. 03 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 4.21 | 4.21
BANH PNE | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 5.15 | 5.15
SALA DE REUNIÕES | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 36.97 | 36.97
RECEPÇÃO 02 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 12.69 | 12.69
SALA 09 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 9.47 | 9.47
SALA 08 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 9.62 | 9.62
SALA 07 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 5.72 | 5.72
RECEPÇÃO 01 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 29.96 | 29.96
SALA 01 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 12.23 | 12.23
SALA 02 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 12.14 | 12.14
SALA 03 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 11.63 | 11.63
SALA 04 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 7.11 | 7.11
SALA 05 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 13.01 | 13.01
SALA 06 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 20.5 | 20.5
COZINHA | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 12.84 | 12.84
VARANDA 02 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 5.89 | 5.89
VARANDA 01 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 16.33 | 16.33
CIRCULAÇÃO 01 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 6.43 | 6.43
CIRCULAÇÃO 02 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 11.55 | 11.55
|  | TOTAL: | 251.21
8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | ÁREA (M²) | TOTAL (M²)
BANH. 01 | PISO CERÂMICO | 3.88 | 3.88
BANH. 02 | PISO CERÂMICO | 3.88 | 3.88
BANH. 03 | PISO CERÂMICO | 4.21 | 4.21
|  | TOTAL: | 11.97
8.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | ÁREA (M²) | TOTAL (M²)
BANH PNE | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 5.15 | 5.15
SALA 09 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 9.47 | 9.47
SALA 08 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 9.62 | 9.62
SALA 07 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 5.72 | 5.72
SALA 04 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 7.11 | 7.11
VARANDA 02 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 5.89 | 5.89
CIRCULAÇÃO 01 | CONSTRUÇÃO DE CONTRAPISO | 6.43 | 6.43
|  | TOTAL: | 49.39
8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | ÁREA (M²) | TOTAL (M²)
SALA DE REUNIÕES | PISO CERÂMICO | 36.97 | 36.97
RECEPÇÃO 02 | PISO CERÂMICO | 12.69 | 12.69
RECEPÇÃO 01 | PISO CERÂMICO | 22.73 | 22.73
SALA 01 | PISO CERÂMICO | 12.23 | 12.23
SALA 02 | PISO CERÂMICO | 12.14 | 12.14
SALA 03 | PISO CERÂMICO | 11.63 | 11.63
SALA 05 | PISO CERÂMICO | 13.01 | 13.01
SALA 06 | PISO CERÂMICO | 20.5 | 20.5
COZINHA | PISO CERÂMICO | 12.84 | 12.84
VARANDA 01 | PISO CERÂMICO | 23.58 | 23.58
CIRCULAÇÃO 02 | PISO CERÂMICO | 11.55 | 11.55
|  | TOTAL: | 189.87
8.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | EXTENSÃO (M) | TOTAL (M) | OBS: CÁLCULO POR PERÍMETRO DE CÔMODO
SALA DE REUNIÕES | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 24.32 | 24.32
RECEPÇÃO 02 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 15.14 | 15.14
SALA 09 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 12.31 | 12.31
SALA 08 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 12.41 | 12.41
SALA 07 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 10.08 | 10.08
RECEPÇÃO 01 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 19.2 | 19.2
SALA 01 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 14.14 | 14.14
SALA 02 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 14.08 | 14.08
SALA 03 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 13.74 | 13.74
SALA 04 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 10.7 | 10.7
SALA 05 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 18.3 | 18.3
SALA 06 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 18.24 | 18.24
CIRCULAÇÃO 01 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 21.38 | 21.38
CIRCULAÇÃO 02 | CONSTRUÇÃO DE RODAPÉ | 13.12 | 13.12
|  | TOTAL: | 217.16
TIPO | DESCONTOS DE RODAPÉS | ÁREA
PORTAS | (0,8*23+1,0*2+0,9*3) | 23.1
TOTAL |  | 23.1
TOTAL |  |  | 194.06
PINTURAS EM ALVENARIAS
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL (M²)
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO PINTURA
| PAREDES INTERNAS | ÁREA (M²) - PERÍMETRO X PÉ DIREITO | TOTAL (M²)
BANH. 01 | PAREDES COM PINTURA | 8,14*3,00 | 24.42
BANH. 02 | PAREDES COM PINTURA | 8,14*3,00 | 24.42
BANH. 03 | PAREDES COM PINTURA | 4,212*3,00 | 12.636
BANH PNE | PAREDES COM PINTURA | 9,14*3,00 | 27.42
SALA DE REUNIÕES | PAREDES COM PINTURA | 39,966*3,00 | 119.898
RECEPÇÃO 02 | PAREDES COM PINTURA | 15,14*3,00 | 45.42
SALA 09 | PAREDES COM PINTURA | 12,31*3,00 | 36.93
SALA 08 | PAREDES COM PINTURA | 12,41*3,00 | 37.23
SALA 07 | PAREDES COM PINTURA | 10,80*3,00 | 32.4
RECEPÇÃO 01 | PAREDES COM PINTURA | 19,20*3,00 | 65.7
SALA 01 | PAREDES COM PINTURA | 14,14*3,00 | 42.42
SALA 02 | PAREDES COM PINTURA | 14,08*3,00 | 42.24
SALA 03 | PAREDES COM PINTURA | 13,74*3,00 | 41.22
SALA 04 | PAREDES COM PINTURA | 10,7*3,00 | 32.1
SALA 05 | PAREDES COM PINTURA | 18,30*3,00 | 54.9
SALA 06 | PAREDES COM PINTURA | 18,24*3,00 | 54.72
COZINHA | PAREDES COM PINTURA | 14,94*3,00 | 44.82
VARANDA 02 | PAREDES COM PINTURA | (1,33+3,80)*3,00 | 15.39
VARANDA 01 | PAREDES COM PINTURA | (1,35+4,32)*3,00 | 17.01
CIRCULAÇÃO 01 | PAREDES COM PINTURA | 21,38*3,00 | 64.14
CIRCULAÇÃO 02 | PAREDES COM PINTURA | 13,12*3,00 | 39.36
|  | TOTAL: | 874.794
TOIPO | DESCONTOS DE PINTURA - INTERNA | ÁREA
PORTAS | (0,8*2,1*22+1,0*2,1*2+0,9*2,1*2) | 44.94
JANELAS | (0,6*0,4*4+2,00*1,00*12+1,50*1,00*1) | 26.46
TOTAL |  | 71.4
MEMÓRIA DE CÁLCULO PINTURA
| PAREDES EXTERNAS | ÁREA (M²) - PERÍMETRO X PÉ DIREITO | TOTAL (M²)
FACHADA FRONTAL | PAREDES COM PINTURA | 2,35*5,76+5,51*2,5+3,03+3,9+3,08*3,9+(2,10*0,2*4)+(0,4*5,51)+(0,15*5,31) | 50.9335
FACHADA LATERAL DIR | PAREDES COM PINTURA | 5,70*12,96 | 73.872
FACHADA LATERAL ESQ | PAREDES COM PINTURA | 2,76+3,08*8,46+0,81*9,94+1,8*9,94/2+0,15*3,08+7,94*3,19/2+1,89*4,97/2 | 63.6371
FACHADA LATERAL ESQ | FACHADA FUNDO | 3,86*20,26+4,00*0,86+0,2*4*3,06 | 84.0916
|  | TOTAL: | 272.5342
TOIPO | DESCONTOS DE PINTURA - EXTERNA | ÁREA
PORTAS | (0,8*2,1*2) | 3.36
JANELAS | 2,00*1,00*11+0,4*0,6*4+1,50*1,00*1 | 24.46
TOTAL |  | 27.82
ÁREA TOTAL DE PINTURA, EMASSAMENTO E FUNDO SELADOR |  |  | 1048.1082
CALÇADA
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL
11.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 6,00*3,75*0,08 | 1.8
ACESSIBILIDADE
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL
SINALIZAÇÃO TÁTIL
12.1 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 74,00*0,25+18,00*0,25 | 23
ACESSIBILIDADE EM BANHEIROS
12.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 1
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
LOCAL | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
13.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 2 | 2
13.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | 2
13.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 4 | 4
13.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 2 | 2
13.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 2 | 2
ENCERRAMENTO DE OBRA
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANT. | TOTAL
14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 276.45 | 364.7
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## COMPOSIÇÕES
Obra: | REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Local: | Rua Leon Dênis, Bairro Jardim Popular 1. SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Data: | 28 de fevereiro de 2024
COMPOSIÇÕES GERAIS DE ORÇAMENTOS
COMPOSIÇÃO 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | UNID
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 61.24 | 7348.8
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 109.4 | 5251.2
Engenheiro: 2 horas x 2 Dias x 4 Semanas x 3 Meses = 48h |  |  |  |  | TOTAL: | 12600
Mestre de Obras: 2 horas x 5 Dias x 4 Semanas x 3 Meses = 120h
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CAL VOL. REDE COL. (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES TUBOS COLETORES (BL - PV)
TRECHO | DIÂMETRO (MM) | EXTENSÃO (M) | LARGURA DE ESCAVAÇÃO (M) | PROFUNDIDADE MON. (M) | INCLINAÇÃO (%) | ESP. PAREDE DE TUBO (M) | ESP. BERÇO DE AREIA (M) | VOL. BERÇO DE AREIA (M³) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³)
T1 | 0.4 | 16.32 | 0.9 | 1 | 1.89 | 0.06 | 0.1 | 1.4688 | 16.9532 | 12.0185
T2 | 0.4 | 15.47 | 0.9 | 1 | 7.16 | 0.06 | 0.1 | 1.3923 | 21.6339 | 16.9562
T3 | 0.4 | 14.12 | 0.9 | 1 | 2.37 | 0.08 | 0.1 | 1.2708 | 21.413 | 16.6644
T4 | 0.4 | 15.98 | 0.9 | 1 | 0.59 | 0.08 | 0.1 | 1.4382 | 11.4337 | 6.0596
T5 | 0.4 | 16.11 | 0.9 | 1 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 1.4499 | 14.2815 | 8.8637
T6 | 0.4 | 14.71 | 0.9 | 1 | 1.11 | 0.08 | 0.1 | 1.3239 | 13.9671 | 9.0202
T7 | 0.4 | 15.23 | 0.9 | 1 | 0.46 | 0.08 | 0.1 | 1.3707 | 10.0061 | 4.8842
T8 | 0.4 | 13.53 | 0.9 | 1 | 0.42 | 0.08 | 0.1 | 1.2177 | 8.6457 | 4.0955
T9 | 0.4 | 12.98 | 0.9 | 1 | 0.41 | 0.08 | 0.1 | 1.1682 | 8.2358 | 3.8706
T10 | 0.4 | 11.51 | 0.9 | 1 | 1.57 | 0.06 | 0.1 | 1.0359 | 11.295 | 7.8147
T11 | 0.4 | 14.25 | 0.9 | 1 | 0.84 | 0.06 | 0.1 | 1.2825 | 13.5926 | 9.2838
T12 | 0.4 | 12.93 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1.1637 | 8.7278 | 4.3794
T13 | 0.4 | 18.26 | 0.9 | 1 | 1.13 | 0.08 | 0.1 | 1.6434 | 17.5022 | 11.3614
T14 | 0.4 | 11.56 | 0.9 | 1 | 2.4 | 0.08 | 0.1 | 1.0404 | 17.6868 | 13.7992
T15 | 0.4 | 14.29 | 0.9 | 1 | 1.44 | 0.08 | 0.1 | 1.2861 | 15.6904 | 10.8847
T16 | 0.4 | 11.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1.044 | 7.83 | 3.9289
T17 | 0.4 | 15.74 | 0.9 | 1 | 1.68 | 0.08 | 0.1 | 1.4166 | 18.9824 | 13.6891
T18 | 0.4 | 13.1 | 0.9 | 1 | 1.74 | 0.08 | 0.1 | 1.179 | 16.1523 | 11.7468
T19 | 0.4 | 15.16 | 0.9 | 1 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 1.3644 | 13.4393 | 8.341
T20 | 0.4 | 13.69 | 0.9 | 1 | 2.98 | 0.08 | 0.1 | 1.2321 | 24.5188 | 19.9148
T21 | 0.4 | 14.17 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1.2753 | 9.5648 | 4.7994
T22 | 0.4 | 13.5 | 0.9 | 1 | 2.96 | 0.08 | 0.1 | 1.215 | 24.057 | 19.5169
T23 | 0.4 | 10.33 | 0.9 | 1 | 3 | 0.08 | 0.1 | 0.9297 | 18.594 | 15.12
T24 | 0.4 | 9.28 | 0.9 | 1 | 2.83 | 0.08 | 0.1 | 0.8352 | 15.9941 | 12.8732
TOTAIS: | [7 empty] | 30.0438 | 360.1975 | 249.8862
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CÁLCULO DE VOL E ESC REDE PRIN. (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES E ESCORAMENTO - TRECHOS DE DRENAGEM
TRECHO | DIÂMETRO (M) | EXTENSÃO (M) | LARGURA DE ESCAVAÇÃO (M) | PROFUNDIDADE MON. (M) | PROFUNDIDADE JUS. (M) | ESP. PAREDE DE TUBO (M) | ESP. BERÇO DE AREIA (M) | VOL. BERÇO DE AREIA (M³) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³) | ÁREA ESCORAMENTO (M²)
T1 | 0.6 | 88 | 1 | 1.8 | 1.96 | 0.06 | 0.1 | 8.8 | 165.44 | 120.8108 | 165.44
T2 | 0.6 | 110 | 1 | 1.96 | 2.2 | 0.06 | 0.1 | 11 | 228.8 | 173.0135 | 228.8
T3 | 0.8 | 110 | 1.3 | 2.2 | 4.18 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 456.17 | 365.5324 | 350.9
T4 | 0.8 | 110 | 1.3 | 4.18 | 2.91 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 506.935 | 416.2974 | 389.95
T5 | 0.8 | 110 | 1.3 | 2.91 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 372.515 | 281.8774 | 286.55
T6 | 0.8 | 110 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 328.9 | 238.2624 | 253
T7 | 0.8 | 78 | 1.3 | 2.3 | 2.33 | 0.07 | 0.1 | 10.14 | 234.741 | 170.4707 | 180.57
T8 | 0.8 | 89 | 1.3 | 2.33 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 11.57 | 267.8455 | 194.5115 | 206.035
T9 | 0.8 | 23 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 2.99 | 68.77 | 49.8185 | 52.9
T10 | 1 | 79 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 11.85 | 272.55 | 171.3531 | 181.7
TOTAIS: | [7 empty] | 101.7 | 2630.1165 | 2010.5947 | 2114.145
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. DIMEN. (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE TUBOS
TRECHO | ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO (HA) | EXTENSÃO (M) | COTA MON (M) | COTA JUS (M) | INCLINAÇÃO (M/M) | VAZÃO SARJETAS TRECHO (M³/S) | VAZÃO SARJETAS ACUM. (M³/S) | DIÂMETRO CALCULADO (M) | DIÂMETRO COMERCIAL (M) | VERIFICAÇÃO | PRÓX. DIÂMETRO COMERCIAL (M) | VERIFICAÇÃO
T1 | 0.2554 | 88 | 200.82 | 199 | 0.020682 | 0.044518 | 0.044518 | 0.19592 | 0.6 | OK | - | -
T2 | 1.227 | 110 | 199 | 196.56 | 0.022182 | 0.21387 | 0.25839 | 0.37393 | 0.6 | OK | - | -
T3 | 1.2366 | 110 | 196.56 | 196.01 | 0.005 | 0.21555 | 0.47394 | 0.62072 | 0.8 | OK | - | -
T4 | 0.8083 | 110 | 196.01 | 195.46 | 0.005 | 0.14089 | 0.61483 | 0.68436 | 0.8 | OK | - | -
T5 | 1.2438 | 110 | 195.46 | 193.74 | 0.015636 | 0.2168 | 0.83163 | 0.61892 | 0.8 | OK | - | -
T6 | 1.18 | 110 | 193.74 | 190.63 | 0.028273 | 0.20568 | 1.0373 | 0.60172 | 0.8 | OK | - | -
T7 | 0.7436 | 78 | 190.63 | 188.71 | 0.024615 | 0.12961 | 1.1669 | 0.64543 | 0.8 | OK | - | -
T8 | 1.2844 | 89 | 188.71 | 186.06 | 0.029775 | 0.22388 | 1.3908 | 0.66518 | 0.8 | OK | - | -
T9 | 1.2844 | 23 | 186.06 | 185.45 | 0.026522 | 0.22388 | 1.6147 | 0.7189 | 0.8 | OK | - | -
T10 | 0 | 79 | 185.45 | 184.83 | 0.0078481 | 0 | 1.6147 | 0.90328 | 1 | OK | - | -
DADOS
| C | 0.5
| i | 125.5
| MANNING | 0.013
| TEMPO DE CONCENTRAÇÃO | 15 MINUTOS
| PERÍODO DE RETORNO | 10 ANOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
DEVIDO A RISCOS DE ENTUPIMENTO NÃO SERÃO USADOS TUBOS COM DIÂMETROS INFERIORES A 60 CM NAS REDES PRINCIPAIS.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ |  |  | NÃO HAVERÁ DIMINUIÇÃO DE DIÂMETRO DURANTE O PERCURSO DE REDE.
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CAL VERIFICAÇÕES (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VERIFICAÇÃO DE VAZÕES, VELOCIDADES E DIMENSIONAMENTOS
TRECHO | DIÂMETRO (M) | ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO (HA) | EXTENSÃO (M) | COTA MON (M) | COTA JUS (M) | INCLINAÇÃO (M/M) | VAZÃO SARJETAS TRECHO (M³/S) | VAZÃO SARJETAS ACUM. (M³/S) | VAZÃO PLENA -TUBO (M³/S) | Q/Qp | y/d | y (M) | v/vp | V PLENA (M/S) | V REAL (M/S) | VERIFICAÇÃO DIMENS. | VERIFICAÇÃO VEL.
T1 | 0.6 | 0.2554 | 88 | 200.82 | 199 | 0.020682 | 0.044518 | 0.044518 | 0.88302 | 0.050415 | 0.16 | 0.096 | 0.5376 | 3.123 | 1.679 | OK | OK
T2 | 0.6 | 1.227 | 110 | 199 | 196.56 | 0.022182 | 0.21387 | 0.25839 | 0.91448 | 0.28255 | 0.37 | 0.222 | 0.8675 | 3.2343 | 2.8058 | OK | OK
T3 | 0.8 | 1.2366 | 110 | 196.56 | 196.01 | 0.005 | 0.21555 | 0.47394 | 0.93504 | 0.50686 | 0.51 | 0.408 | 1.0084 | 1.8602 | 1.8758 | OK | OK
T4 | 0.8 | 0.8083 | 110 | 196.01 | 195.46 | 0.005 | 0.14089 | 0.61483 | 0.93504 | 0.65754 | 0.6 | 0.48 | 1.0724 | 1.8602 | 1.9949 | OK | OK
T5 | 0.8 | 1.2438 | 110 | 195.46 | 193.74 | 0.015636 | 0.2168 | 0.83163 | 1.6535 | 0.50294 | 0.51 | 0.408 | 1.0084 | 3.2896 | 3.3172 | OK | OK
T6 | 0.8 | 1.18 | 110 | 193.74 | 190.63 | 0.028273 | 0.20568 | 1.0373 | 2.2235 | 0.46653 | 0.49 | 0.392 | 0.9914 | 4.4234 | 4.3854 | OK | OK
T7 | 0.8 | 0.7436 | 78 | 190.63 | 188.71 | 0.024615 | 0.12961 | 1.1669 | 2.0747 | 0.56246 | 0.54 | 0.432 | 1.032 | 4.1274 | 4.2595 | OK | OK
T8 | 0.8 | 1.2844 | 89 | 188.71 | 186.06 | 0.029775 | 0.22388 | 1.3908 | 2.2818 | 0.60952 | 0.57 | 0.456 | 1.0533 | 4.5395 | 4.7814 | OK | OK
T9 | 0.8 | 1.2844 | 23 | 186.06 | 185.45 | 0.026522 | 0.22388 | 1.6147 | 2.1535 | 0.74979 | 0.6 | 0.48 | 1.0724 | 4.2843 | 4.5945 | OK | OK
T10 | 1 | 0 | 79 | 185.45 | 184.83 | 0.0078481 | 0 | 1.6147 | 2.124 | 0.76021 | 0.73 | 0.73 | 1.1288 | 2.7044 | 3.0527 | OK | OK
DADOS
| C | 0.5
| i | 125.5
| MANNING | 0.013
| TEMPO DE CONCENTRAÇÃO | 15 MINUTOS
| PERÍODO DE RETORNO | 10 ANOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. VOL PV (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES POÇOS DE VISITA
TRECHO | TIPO | PROF. PV (M) | COMP. PV (M) | LARG. PV (M) | PROF. ESCAVAÇÃO PV (M) | COMP. ESCAVAÇÃO PV (M) | LARG. ESCAVAÇÃO PV (M) | ALTURA DE CHAMINÉ (M) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³)
PV-1 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 9.45 | 5.745
PV-2 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.96 | 2.5 | 2.1 | 0.66 | 10.29 | 6.585
PV-3 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 11.55 | 7.845
PV-4 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 4.18 | 2.5 | 2.1 | 2.88 | 21.945 | 18.24
PV-5 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 2.91 | 2.5 | 2.1 | 1.61 | 15.2775 | 11.5725
PV-6 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
PV-7 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
PV-8 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.33 | 2.5 | 2.6 | 0.53 | 15.145 | 8.305
PV-9 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
PV-10 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
TOTAIS: | [8 empty] | 128.5075 | 82.6225
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. VOL BL (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES BOCAS DE LOBO
TIPO | QUANT. (UNID) | PROF. BL (M) | COMP. BL (M) | LARG. BL (M) | PROF. ESCAVAÇÃO PV (M) | COMP. ESCAVAÇÃO PV (M) | LARG. ESCAVAÇÃO PV (M) | ALTURA DE CHAMINÉ (M) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³)
BLS01 | 24 | 1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0.5 | 84.48 | 50.88
TOTAIS: | [8 empty] | 84.48 | 50.88
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. TRANSPORTES (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE QUANTIDADES E TRANSPORTES - DMT ATÉ 30 KM
TRANSPORTE DE TUBOS
DIÂMETRO (MM) | EXTENSÃO (M) | QUANT. (UNID) | PESO ESPECÍFICO (TXUN) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
400 | 333.82 | 334 | 0.1 | 33.4 | 1002 |  | ITEM | DIST. (KM)
600 | 198 | 198 | 0.48 | 95.04 | 2851.2 |  | TUBOS | 30
800 | 630 | 630 | 0.88 | 554.4 | 16632
1000 | 79 | 79 | 1.43 | 112.97 | 3389.1
1500 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
TRANSPORTE DE AREIA
VOLUME DE AREIA (M³) | PESO ESPECÍFICO (TXM³) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
131.7438 | 1.5 | 197.6157 | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
DMT ATÉ A CIDADE DE MIRASSOL D'OESTE/MT.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. TRANSPORTES (2) (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE QUANTIDADES E TRANSPORTES - DMT ACIMA DE 30 KM
TRANSPORTE DE TUBOS
DIÂMETRO (MM) | EXTENSÃO (M) | QUANT. (UNID) | PESO ESPECÍFICO (TXUN) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
400 | 333.82 | 334 | 0.1 | 33.4 | 1436.2 |  | ITEM | DIST. (KM)
600 | 198 | 198 | 0.48 | 95.04 | 4086.72 |  | TUBOS | 43
800 | 630 | 630 | 0.88 | 554.4 | 23839.2
1000 | 79 | 79 | 1.43 | 112.97 | 4857.71
1500 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
TRANSPORTE DE AREIA
VOLUME DE AREIA (M³) | PESO ESPECÍFICO (TXM³) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
131.7438 | 1.5 | 197.6157 | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
DMT ATÉ A CIDADE DE MIRASSOL D'OESTE/MT.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇO
Itens relativos à Administração da Obra | %
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
DF - CUSTOS FINANCEIROS | 1.23%
R - RISCOS | 1.27%
S - SEGUROS E GARANTIAS | 0.8%
Sub-total | 7.3%
Lucro | %
L - Lucro/Remuneração | 7.4%
Sub-total | 7.4%
I - Taxas e Impostos | %
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISSQN | 2%
Sub-total | 5.65%
BDI CALCULADO (%) | 22.23%
OBSERVAÇÕES:
ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 40% DA NOTA FISCAL EMITIDA.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2623/2013 - TCU.
FÓRMULA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## CRONOGRAMA FF
Obra: | REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Local: | Rua Leon Dênis, Bairro Jardim Popular 1. SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Data: | 28 de fevereiro de 2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO/ETAPA | PERÍODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | TOTAL
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 15400.98 | 6.3653 | 1319.864 | 8.57 | 2946.2075 | 19.13 | 2319.3876 | 15.06 | 5133.1466 | 33.33 | 3682.3743 | 23.91 | 100
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3054.72 | 1.2625 | 3054.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6101.27 | 2.5217 | 6101.27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4.0 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 10899 | 4.5046 | 10899 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
5.0 | CHAPISCO, REBOCO E REVESTIMENTO NA FACHADA | 5817.29 | 2.4043 | 0 | 0 | 5817.29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6.0 | COBERTURA | 47828.12 | 19.7676 | 0 | 0 | 16261.5608 | 34 | 15783.2796 | 33 | 15783.2796 | 33 | 0 | 0 | 100
7.0 | ESQUADRIAS | 30443.69 | 12.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30443.69 | 100 | 0 | 0 | 100
9.0 | PISOS | 71716.67 | 29.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71716.67 | 100 | 0 | 0 | 100
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 202.79 | 0.083814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.395 | 50 | 101.395 | 50 | 100
11.0 | PINTURAS EM ALVENARIAS | 40729.49 | 16.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20364.745 | 50 | 20364.745 | 50 | 100
12.0 | CALÇADA | 1850.6 | 0.76486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.6 | 100 | 100
13.0 | ACESSIBILIDADE | 5931.41 | 2.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5931.41 | 100 | 100
16.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1207.3046 | 0.49899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.3046 | 100 | 100
17.0 | ENCERRAMENTO DE OBRA - LIMPEZA FINAL DE OBRA | 768.55 | 0.31765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.55 | 100 | 100
| VALOR TOTAL | 241951.8846 | 100 | 21374.854 | 8.8343 | 25025.0583 | 10.343 | 18102.6672 | 7.4819 | 143542.9262 | 59.3271 | 33906.3789 | 14.0137 | 100
| VALOR ACUMULADO |  |  | 21374.854 | 8.8343 | 46399.9123 | 19.1773 | 64502.5794 | 26.6593 | 208045.5057 | 85.9863 | 241951.8846 | 100
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL